**5-Stufentransformator TRV 2,5**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRV 2,5 |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 13,1 |
| Gewicht mit Verpackung: | 13,1 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Tiefe: | 197 mm |
| Breite mit Verpackung: | 400 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 400 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577171 |
| Artikelnummer: | 0157.0717 |

Hersteller: MAICO

TRV 2,5 5-Stufentransformator