**Zubehör für Verbundfenster ZD 26**

Einbaurahmen zur Montage von Fensterventilatoren in Verbundfenster.

Öffnen und Reinigen von Doppelfenstern möglich.

Äußerer Scheibenabstand 20 mm bis 40 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZD 26 |
| Einbauort: | Glasbaustein |
| Material: | Metall |
| Gewicht: | 0,62 |
| Geeignet für Nennweite: | 260 mm |
| Breite mit Verpackung: | 375 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 53 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 330 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939153 |
| Artikelnummer: | 0093.0915 |

Hersteller: MAICO

ZD 26 Zubehör für Verbundfenster