**Luftfilter, Ersatz PP 45 G2P**

Ersatz-Luftfilter aus auswaschbaren Filtern für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 G2P |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 12 mm |
| Breite mit Verpackung: | 300 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 220 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990994 |
| Artikelnummer: | 0093.1444 |

Hersteller: MAICO

PP 45 G2P Luftfilter, Ersatz