**Einschubrahmen für Luftfilter WSG-ES 170**

Einschubrahmen für Luftfilter WSG 170.

Kann immer wieder genutzt werden.

Wird benötigt, sofern die WS 160 Flat oder die WS 170... mit einem zusätzlichem G4-Filter in der Außenluft bestückt werden sollen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-ES 170 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,28 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,3 kg |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 165 mm |
| Tiefe: | 22 mm |
| Breite mit Verpackung: | 300 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 165 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 22 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932697 |
| Artikelnummer: | 0093.0269 |

Hersteller: MAICO

WSG-ES 170 Einschubrahmen für Luftfilter