**Installationskit DDEx 500 IK**

Installationskit für Differenzdruckschalter DDEx 500.

Enthält zwei Druckanschlussstutzen, einen flexiblen Druckschlauch 2 m (Innendurchmesser 6 mm) und einen Anschlussadapter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DDEx 500 IK |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | durchsichtig |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,37 kg |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Breite mit Verpackung: | 345 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 185 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 117 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Artikelnummer: | 0157.0304 |

Hersteller: MAICO

DDEx 500 IK Installationskit