**Luftfilter, Ersatz KF 50-7**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 50-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 4,45 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,2 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Kanalmaß: | 800 mm x 500 mm |
| Breite: | 810 mm |
| Höhe: | 495 mm |
| Tiefe: | 560 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.000 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 515 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 520 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938682 |
| Artikelnummer: | 0093.0868 |

Hersteller: MAICO

KF 50-7 Luftfilter, Ersatz