**TR 2,5**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TR 2,5 |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Gewicht: | 12,3 |
| Gewicht mit Verpackung: | 12,3 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Tiefe: | 197 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 340 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573814 |
| Artikelnummer: | 0157.0381 |

Hersteller: MAICO

TR 2,5