**Luftfilter, Ersatz WSG 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat....

Bestehend aus hochwertigen, gewellten Filtern für längere Standzeit.

Kein zusätzlicher Rahmen notwendig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,31 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 335 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Artikelnummer: | 0093.1325 |

Hersteller: MAICO

WSG 300 Luftfilter, Ersatz