**Abzweigstück 90° AB 200-125**

90°-Abzweigstücke für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung(en).

Für den Anschluss mehrerer Luftverteiler an einen Zu- oder Abluftstrang.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AB 200-125 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553830 |
| Artikelnummer: | 0055.0383 |

Hersteller: MAICO

AB 200-125 Abzweigstück 90°