**Bypass für Wärmetauscher WS-BP 160**

Automatischer 100 %-Bypass mit Stellungsrückmeldung für die zentralen Lüftungsgeräte WS 160 Flat.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-BP 160 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,9 kg |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 171 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 161 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 81 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925699 |
| Artikelnummer: | 0092.0569 |

Hersteller: MAICO

WS-BP 160 Bypass für Wärmetauscher