**Dachsockel isoliert, für Flachdächer SOFI 80-90**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SOFI 80-90 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 56,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 56,5 kg |
| Nennweite in mm: | 800-900 |
| Breite: | 1.310 mm |
| Höhe: | 300 mm |
| Tiefe: | 1.310 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.310 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.310 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730675 |
| Artikelnummer: | 0073.0067 |

Hersteller: MAICO

SOFI 80-90 Dachsockel isoliert, für Flachdächer