**Reduzierstück MF-RZ75/63**

Reduzierstück aus Blech zur gemeinsamen Verbindung verschiedener Flexrohr-Nennweiten.

Reduzierstück-Anschlussstutzen mit Muffenmaß.

Die beiden unterschiedlichen Flexrohr-Anschlussstutzen des Reduzierstücks haben jeweils 2 eindrückbare Befestigungsklammern ,welche eine schnelle und kostengünstige Fixierung der Flexrohre ermöglichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-RZ75/63 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,13 kg |
| Nennweite: | 75 mm / 63 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 79,2 mm |
| Tiefe: | 79,2 mm |
| Breite mit Verpackung: | 100 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 79,2 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 79,2 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180722 |
| Artikelnummer: | 0018.0072 |

Hersteller: MAICO

MF-RZ75/63 Reduzierstück