**Reduzierstück REM 22/15**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | REM 22/15 |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Kunststoff, schlagfest |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Reduzierung auf Nennweite: | 225 mm / 150 mm |
| Breite: | 223 mm |
| Höhe: | 223 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Breite mit Verpackung: | 223 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 223 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 170 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596356 |
| Artikelnummer: | 0059.0635 |

Hersteller: MAICO

REM 22/15 Reduzierstück