**Muffen FFS-M**

Muffe zum Verbinden von zwei flexiben Flachrohren FFS-R52.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-M |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
| Breite: | 133 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| Breite mit Verpackung: | 320 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558842 |
| Artikelnummer: | 0055.0884 |

Hersteller: MAICO

FFS-M Muffen