**Axial-Rohrventilator DZR 45/4 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZR 45/4 A-Ex |
| Fördervolumen: | 6.500 m³/h |
| Drehzahl: | 1.320 1/min |
| Nennleistung: | 440 W |
| IMax: | 0,77 A |
| Gewicht: | 16,8 |
| IA/IN: | 3,4 |
| Ex-Zulassung: | 84/3897 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867814 |
| Artikelnummer: | 0086.0781 |

Hersteller: MAICO

DZR 45/4 A-Ex Axial-Rohrventilator