**Enthalpie-Wärmetauscher ETWT WS 120 Trio**

Enthalpiewärmetauscher für die WS 120 Trio Lüftungsgeräte.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ETWT WS 120 Trio |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß-blau |
| Gewicht: | 3,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,1 kg |
| Breite: | 365 mm |
| Höhe: | 365 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 463 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 463 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 194 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101871 |
| Artikelnummer: | E192.0689.0100 |

Hersteller: MAICO

ETWT WS 120 Trio Enthalpie-Wärmetauscher