**Luftfilter, Ersatz EW-F**

Ersatz-Luftfilter für Sole-Luft-Wärmetauscher EW-K 225.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-F |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Synthetik |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 375 mm |
| Höhe: | 268 mm |
| Tiefe: | 15 mm |
| Breite mit Verpackung: | 376 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Umgebungstemperatur: | 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Artikelnummer: | 0093.1231 |

Hersteller: MAICO

EW-F Luftfilter, Ersatz