**TRE 1,6**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 1,6 |
| Maximalbelastung: | 1,6 A |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 1,91 |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,91 kg |
| Breite: | 118 mm |
| Höhe: | 195 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 110 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161127 |
| Artikelnummer: | 0016.0112 |

Hersteller: MAICO

TRE 1,6