**Reduzierstück REM 15/10**

Reduzierstücke zur Montage von Rohrventilatoren in Rohrsysteme.

REM ...: Aus schlagfestem Kunststoff.

REM ... Ex: Aus antistatischem Material (Metall) zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | REM 15/10 |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Kunststoff, schlagfest |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Reduzierung auf Nennweite: | 150 mm / 100 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 148 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 148 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 148 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596332 |
| Artikelnummer: | 0059.0633 |

Hersteller: MAICO

REM 15/10 Reduzierstück