**Vertikaler Luftverteilerübergang FFS-VTVÜ**

Vertikaler Übergang vom Luftverteiler auf das Wickelfalzrohr.

Dieser Artikel wird eventuell als Ersatzteil benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-VTVÜ |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 135 mm |
| Breite mit Verpackung: | 235 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559009 |
| Artikelnummer: | 0055.0900 |

Hersteller: MAICO

FFS-VTVÜ Vertikaler Luftverteilerübergang