**Luftfilter, Ersatz Duo M6**

Ersatz-Luftfilter für dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Duo.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo M6 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz / weiß |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,04 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Breite: | 210 mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Tiefe: | 33 mm |
| Breite mit Verpackung: | 211 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 34 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990970 |
| Artikelnummer: | 0093.1439 |

Hersteller: MAICO

Duo M6 Luftfilter, Ersatz