**Luftfilter, Ersatz KF 22-7**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 22-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 1,35 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,11 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Kanalmaß: | 500 mm x 250 mm |
| Breite: | 510 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 260 mm |
| Breite mit Verpackung: | 600 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 305 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 320 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938637 |
| Artikelnummer: | 0093.0863 |

Hersteller: MAICO

KF 22-7 Luftfilter, Ersatz