**Dachsockel für Well- und Trapezdächer SOWT 63**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SOWT 63 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Geeignet für Nennweite: | 630 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| GTIN (EAN): | 4012799939900 |
| Artikelnummer: | 0093.0990ALT |

Hersteller: MAICO

SOWT 63 Dachsockel für Well- und Trapezdächer