**Kondensator KS ECA ER**

X2-Kondensator als Ersatzteil für verschiedene Kleinraumventilatoren ECA 100 ipro und ECA piano und für verschiedene Ventilatoreinsätze der Gruppen ER 60, ER 100, ER-AP und ER-APB zur Behebung vom Störverhalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KS ECA ER |
| Bemessungsspannung: | 250 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Breite: | 27 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 9 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 140 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 11 mm |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799101512 |
| Artikelnummer: | E157.0116.0000 |

Hersteller: MAICO

KS ECA ER Kondensator