**Wandhülse WH 25**

Wandhülse für Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WH 25 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,82 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 287 mm |
| Höhe: | 287 mm |
| Tiefe: | 280 mm |
| Breite mit Verpackung: | 287 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 287 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592303 |
| Artikelnummer: | 0059.0230 |

Hersteller: MAICO

WH 25 Wandhülse