**Steckverbinder für Rohre SVR 160**

Steckverbinder für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtungen.

Z. B. zum Anschluss der zentralen Lüftungsgeräte WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470 an Wickelfalzrohre.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SVR 160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,21 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551850 |
| Artikelnummer: | 0055.0185 |

Hersteller: MAICO

SVR 160 Steckverbinder für Rohre