**Luftfilter, Ersatz ECR 25-31 G4**

Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR EC und ECR.

Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECR 25-31 G4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,33 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 390 mm |
| Höhe: | 315 mm |
| Tiefe: | 45 mm |
| Breite mit Verpackung: | 331 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 316 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 46 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938941 |
| Artikelnummer: | 0093.0894 |

Hersteller: MAICO

ECR 25-31 G4 Luftfilter, Ersatz