**Verbindungsmuffe MA-M75**

Verbindungsmuffe DN75 aus recyclebarem Kunststoff für die einfache und luftdichte Verbindung von Flexrohren DN75.

Verbindungsmuffe DN75 bestehend aus: 2 Dichtringe DN75, 2 lösbaren Sicherungs-Klammern DN75 zum Befestigen der Flexrohre.

Farbe weiß/leicht transparent.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-M75 |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | weiß - transparent |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Nennweite: | 75 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 96 mm |
| Breite mit Verpackung: | 140 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 140 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993001 |
| Artikelnummer: | 0059.2131 |

Hersteller: MAICO

MA-M75 Verbindungsmuffe