**Wandhülse WH 100**

Wandhülse für Wand- und Deckenmontage.

Länge variabel.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WH 100 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 114 mm |
| Höhe: | 114 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 114 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 114 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 500 mm |
| Erforderliche Kernbohrung: | mind. 115 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990017 |
| Artikelnummer: | 0059.1030 |

Hersteller: MAICO

WH 100 Wandhülse