**Luftfilter, Ersatz WS 75 G4**

Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgerät WS 75 Powerbox S und H.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS 75 G4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,04 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 186 mm |
| Höhe: | 114 mm |
| Tiefe: | 16 mm |
| Breite mit Verpackung: | 235 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 32 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 75 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Artikelnummer: | 0093.1589 |

Hersteller: MAICO

WS 75 G4 Luftfilter, Ersatz