**Luftfilter, Ersatz KF 50**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 50 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 3,66 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,4 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 800 mm x 500 mm |
| Breite: | 810 mm |
| Höhe: | 495 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Breite mit Verpackung: | 560 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 800 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 455 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936862 |
| Artikelnummer: | 0093.0686 |

Hersteller: MAICO

KF 50 Luftfilter, Ersatz