**Übergangsadapter URRI 10**

Übergangsadapter rechteckig auf rund.

Für die Befestigung am Ventilator.

Passend für die Baureihen GRM HT und GRM Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | URRI 10 |
| Material: | Stahlblech, beschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,47 kg |
| Baugröße: | 100 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 115 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 125 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 115 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732976 |
| Artikelnummer: | 0073.0297 |

Hersteller: MAICO

URRI 10 Übergangsadapter