**Luftfilter, Ersatz WSF 250**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 250.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 250 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,49 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,68 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 485 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 495 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Geeignet für Produkte: | WS 250 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Artikelnummer: | 0093.0890 |

Hersteller: MAICO

WSF 250 Luftfilter, Ersatz