**Luftfilter, Ersatz KF 31**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 31 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 1,86 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,37 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 600 mm x 350 mm |
| Breite: | 610 mm |
| Höhe: | 345 mm |
| Tiefe: | 350 mm |
| Breite mit Verpackung: | 620 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 430 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 620 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936848 |
| Artikelnummer: | 0093.0684 |

Hersteller: MAICO

KF 31 Luftfilter, Ersatz