**Dachsockel für Flachdächer SO 60**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SO 60 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 28 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 30,05 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 600 mm |
| Breite: | 1.240 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 1.240 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.300 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 291 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.300 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933656 |
| Artikelnummer: | 0093.0365 |

Hersteller: MAICO

SO 60 Dachsockel für Flachdächer