**Luftfilter, Ersatz WRG 35-G4**

Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät WRG 35 .

Einfacher Filterwechsel.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-G4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 60 % (G4) |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 176 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 20 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924524 |
| Artikelnummer: | 0192.0452 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-G4 Luftfilter, Ersatz