**Dachsockel für Flachdächer SO 18**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SO 18 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 8,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 11,52 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 820 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 820 mm |
| Breite mit Verpackung: | 860 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 880 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938873 |
| Artikelnummer: | 0093.0887 |

Hersteller: MAICO

SO 18 Dachsockel für Flachdächer