**Übergangsstück, symmetrisch USSN70/170/125**

Merkmale

Übergangsstück: rechteckig, Muffenmaß, rund symmetrisch, Nippelmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | USSN70/170/125 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Kanalmaß: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556817 |
| Artikelnummer: | 0055.0681 |

Hersteller: MAICO

USSN70/170/125 Übergangsstück, symmetrisch