**Ventilator V WRRB 600**

Ventilator als Ersatzteil für zentrales Lüftungsgerät WR 600.

Gleichstrommotor-Ausführung (EC-Technologie).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | V WRRB 600 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Schutzart: | IP 44 |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 3,87 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,9 kg |
| Breite: | 205 mm |
| Höhe: | 246 mm |
| Tiefe: | 230 mm |
| Breite mit Verpackung: | 415 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 323 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 415 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101383 |
| Artikelnummer: | E156.0126.0000 |

Hersteller: MAICO

V WRRB 600 Ventilator