**Luftfilter, Ersatz KF 35**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 35 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 3,18 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,88 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 700 mm x 400 mm |
| Breite: | 710 mm |
| Höhe: | 395 mm |
| Tiefe: | 350 mm |
| Breite mit Verpackung: | 620 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 420 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 620 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936855 |
| Artikelnummer: | 0093.0685 |

Hersteller: MAICO

KF 35 Luftfilter, Ersatz