**Luftfilter, Ersatz WSG 320/470**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Bestehend aus hochwertigen, gewellten Filtern für eine längere Standzeit.

Keine zusätzlicher Rahmen notwendig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 320/470 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,58 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 507 mm |
| Höhe: | 166 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 540 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925606 |
| Artikelnummer: | 0092.0560 |

Hersteller: MAICO

WSG 320/470 Luftfilter, Ersatz