**Außenabdeckung PPB 30 AW**

Außenabdeckung aus Aluminium.

Farbe weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010.

Die integrierte Luftumlenkung hält die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert.

Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen.

Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPB 30 AW |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe: | weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,76 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,96 kg |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 258 mm |
| Tiefe: | 67 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 86 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991779 |
| Artikelnummer: | 0093.1500 |

Hersteller: MAICO

PPB 30 AW Außenabdeckung