**Luftfilter, Ersatz KF 28-7**

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KF 28-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,47 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Kanalmaß: | 600 mm x 300 mm |
| Breite: | 610 mm |
| Höhe: | 295 mm |
| Tiefe: | 320 mm |
| Breite mit Verpackung: | 611 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 321 mm |
| Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938651 |
| Artikelnummer: | 0093.0865 |

Hersteller: MAICO

KF 28-7 Luftfilter, Ersatz