**Sommerkassette WRSK 600**

Sommerkassette für Lüftungsgerät WR 600.

Für die Zufuhr frischer Außenluft ohne Wärmetauschvorgang für den Sommerbetrieb.

Vorhandener Wärmetauscher ist durch die Sommerkassette auszutauschen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRSK 600 |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 2,09 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,79 kg |
| Breite: | 630 mm |
| Höhe: | 425 mm |
| Tiefe: | 390 mm |
| Breite mit Verpackung: | 640 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 470 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 420 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951537 |
| Artikelnummer: | 0095.0153 |

Hersteller: MAICO

WRSK 600 Sommerkassette