**Vorheizregister VHR WS 120 Trio**

Vorheizregister als Ersatzteil für die WS 120 Trio Lüftungsgeräte.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VHR WS 120 Trio |
| Nennleistung: | 500 W |
| Material Gehäuse: | Metall |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,9 kg |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 165 mm |
| Tiefe: | 43 mm |
| Breite mit Verpackung: | 172 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 157 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 178 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101949 |
| Artikelnummer: | E157.1323.0000 |

Hersteller: MAICO

VHR WS 120 Trio Vorheizregister