**Luftfilter ZFF 20**

Luftfilter zur Reinigung der nachströmenden Luft.

Mit Berührungsschutzgitter.

Einfacher Filterwechsel.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter FF.. .

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZFF 20 |
| Einbau: | innen |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,81 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,98 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 258 mm |
| Höhe: | 258 mm |
| Tiefe: | 82 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490012 |
| Artikelnummer: | 0149.0001 |

Hersteller: MAICO

ZFF 20 Luftfilter