**Luftfilter, Ersatz CB 1200 H14**

Ersatz-Luftfilter für die CleanBox 1200.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CB 1200 H14 |
| Einbauort: | im Gerät |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Microglas |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 5,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,5 kg |
| Filterart: | HEPA-Filter |
| Filterklasse: | H14 |
| Breite: | 610 mm |
| Höhe: | 156 mm |
| Tiefe: | 459 mm |
| Breite mit Verpackung: | 620 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 265 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 465 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | CleanBox 1200 |
| Sortiment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925798 |
| Artikelnummer: | 0092.0579 |

Hersteller: MAICO

CB 1200 H14 Luftfilter, Ersatz