**Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WRG 300 DC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRF 300 DC |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,31 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Breite: | 420 mm |
| Höhe: | 240 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 421 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 241 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 20 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WRG 300 DC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930235 |
| Artikelnummer: | 0093.0023 |

Hersteller: MAICO

WRF 300 DC Luftfilter, Ersatz