**Verschlussklappe, Zugvorrichtung VD 30**

Selbsttätige Verschlussklappen mit Zugvorrichtung für manuelle Betätigung.

Wegen thermischem Auftrieb nur bis 5 m Raumhöhe verwenden.

Nur für vertikale Luftrichtung und Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VD 30 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 3,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,13 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm |
| Breite mit Verpackung: | 380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 380 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931027 |
| Artikelnummer: | 0093.0102 |

Hersteller: MAICO

VD 30 Verschlussklappe, Zugvorrichtung