**Flachkanal FK80/100/1500**

Flachkanalsystem zur kontrollierten Wohnungslüftung.

Schnelle und einfache Montage.

Umfassendes Lieferprogramm, z.B.:

Kanalstücke

45°- und 90°-Bögen

Übergangsstücke

Abzweigstücke

Schalldämpfer

Klappen

Für genaue Informationen bitte separate Unterlagen anfordern.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FK80/100/1500 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Kanalmaß: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Länge: | 1.500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555445 |
| Artikelnummer: | 0055.0544 |

Hersteller: MAICO

FK80/100/1500 Flachkanal